***DACOSTA ELECTROMECANICIEN***

***TEL : 77 936 28 15***

***DEVIS DE LA MOSQUEE***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | | ***Désignation*** | ***P Unitaire*** | ***P Total*** | |
| *2* | | *Panneau solaire de 200W* | *175 000* | *350 000* | |
| *2* | | *Batterie de 150Ah* | *150 000* | *300 000* | |
| *1* | | *Régulateur de 12v/40A* | *45 000* | *45 000* | |
| *1* | | *Onduleur de 150w* | *35 000* | *35 000* | |
| *9* | | *Douille complet* | *36 000* | *36 000* | |
| *1* | | *20 mètre de fil TH* | *20 000* | *20 000* | |
| *1* | | *Un rouleau de câble 2\*1.5* | *60 000* | *60 000* | |
| *2* | | *Paquet Attache de 7* | *2 500* | *5 000* | |
| *1* | | *Paquet Attache de 8* | *2 500* | *2 500* | |
| *1* | | *Paquet de cheville de 8* | *2 000* | *2 000* | |
| *1* | | *Un paquet de vis 4-25* | *1 000* | *1000* | |
| *3* | | *Père de coche* | *2 500* | *2 500* | |
| *1* | | *20 mètre de câble 2\*2.5* | *1 200* | *24 000* | |
| *3* | | *Interrupteur simple allumage* | *1 000* | *3 000* | |
| *2* | | *Interrupteur double allumage* | *1 500* | *3 000* | |
| *3* | | *Boite de dérivation* | *2 000* | *6 000* | |
| *6* | | *Peres de domino* | *700* | *4 200* | |
| *2* | | *Scotche noir* | *600* | *1 200* | |
| *1* | | *Prise* | *1 000* | *1 000* | |
| *1* | | *Fiche male* | *500* | *500* | |
| *1* | | *Fil galvanise* | *7 000* | *7 000* | |
| *1* | *Haut-Parleur* | | *200 000* | | *200 000* |
| *1* | *Main-d’œuvre Electricien* | |  | | *85 000* |
| ***Total*** | | | | | ***1 193 900*** |

***DEVIS DU POSTE DE SANTE***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Désignation*** | ***P Unitaire*** | ***P Total*** | |
| *1* | *Panneau solaire 150w* | *150 000* | *150 000* | |
| *1* | *Batterie 100Ah* | *90 000* | *90 000* | |
| *1* | *Régulateur 12/15A* | *45 000* | *45 000* | |
| *2* | *Interrupteur double allumage* | *1 500* | *1 500* | |
| *1* | *Interrupteur simple allumage* | *1 000* | *1 000* | |
| *3* | *Boite de dérivation* | *3 000* | *3 000* | |
| *2* | *Douille complet* | *12 000* | *12 000* | |
| *1* | *Père de domino* | *2 000* | *2 000* | |
| ***Total*** | | | | ***304 500*** |

**Total Général 1 498 400 f CFA**