***DACOSTA ELECTROMECANICIEN***

***TEL : 77 936 28 15***

***DEVIS DE LA MOSQUEE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***Désignation*** | ***P Unitaire*** | ***P Total*** |
| *2* | *Panneau solaire de 200W* | *175 000* | *350 000* |
| *2* | *Batterie de 150Ah* | *150 000* | *300 000* |
| *1* | *Régulateur de 12v/40A* |  *45 000* |  *45 000* |
| *1* | *Onduleur de 150w* |  *35 000* |  *35 000* |
| *9* | *Douille complet* |  *36 000* |  *36 000* |
| *1* | *20 mètre de fil TH* |  *20 000* |  *20 000* |
| *1* | *Un rouleau de câble 2\*1.5* |  *60 000* |  *60 000* |
| *2* | *Paquet Attache de 7* |  *2 500* |  *5 000* |
| *1* | *Paquet Attache de 8* |  *2 500* |  *2 500* |
| *1* | *Paquet de cheville de 8* |  *2 000* |  *2 000* |
| *1* | *Un paquet de vis 4-25* |  *1 000* |  *1000* |
| *3* | *Père de coche* |  *2 500* |  *2 500* |
| *1* | *20 mètre de câble 2\*2.5* | *1 200* | *24 000* |
| *3* | *Interrupteur simple allumage* |  *1 000* |  *3 000* |
| *2* | *Interrupteur double allumage* |  *1 500* |  *3 000* |
| *3* | *Boite de dérivation* |  *2 000* |  *6 000* |
| *6* | *Peres de domino* |  *700* |  *4 200* |
| *2* | *Scotche noir* |  *600* |  *1 200* |
| *1* | *Prise* |  *1 000* |  *1 000* |
| *1* | *Fiche male*  |  *500* |  *500* |
| *1* | *Fil galvanise*  |  *7 000* |  *7 000* |
| *1* | *Haut-Parleur* | *200 000* | *200 000* |
|  *1* | *Main-d’œuvre Electricien* |  | *85 000* |
| ***Total*** | ***1 193 900*** |

 ***DEVIS DU POSTE DE SANTE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Désignation***  | ***P Unitaire*** | ***P Total*** |
| *1* | *Panneau solaire 150w* | *150 000* | *150 000* |
| *1* | *Batterie 100Ah* |  *90 000* |  *90 000* |
| *1* | *Régulateur 12/15A* |  *45 000* |  *45 000* |
| *2* | *Interrupteur double allumage* |  *1 500* |  *1 500* |
| *1* | *Interrupteur simple allumage* |  *1 000* |  *1 000* |
| *3* | *Boite de dérivation* |  *3 000* |  *3 000* |
| *2* | *Douille complet* | *12 000* | *12 000* |
| *1* | *Père de domino* |  *2 000* |  *2 000* |
| ***Total*** | ***304 500*** |

**Total Général 1 498 400 f CFA**