DACOSTA      ELECTROMECANICIEN

TEL : 77 936 28 15

DEVIS DE LA MOSQUEE

| N° |  | Désignation | P Unitaire | P Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Panneau solaire de 200W | 175 000 | 350 000 |  |
| 2 |  | Batterie de 150Ah | 150 000 | 300 000 |  |
| 1 |  | Régulateur de 12v/40A | 45 000 | 45 000 |  |
| 1 |  | Onduleur de 150w | 35 000 | 35 000 |  |
| 9 |  | Douille complet | 36 000 | 36 000 |  |
| 1 |  | 20 mètre de fil TH | 20 000 | 20 000 |  |
| 1 |  | Un rouleau de câble 2*1.5 | 60 000 | 60 000 |  |
| 2 |  | Paquet Attache de 7 | 2 500 | 5 000 |  |
| 1 |  | Paquet Attache de 8 | 2 500 | 2 500 |  |
| 1 |  | Paquet de cheville de 8 | 2 000 | 2 000 |  |
| 1 |  | Un paquet de vis 4-25 | 1 000 | 1000 |  |
| 3 |  | Père de coche | 2 500 | 2 500 |  |
| 1 |  | 20 mètre de câble 2*2.5 | 1 200 | 24 000 |  |
| 3 |  | Interrupteur simple allumage | 1 000 | 3 000 |  |
| 2 |  | Interrupteur double allumage | 1 500 | 3 000 |  |
| 3 |  | Boite de dérivation | 2 000 | 6 000 |  |
| 6 |  | Peres de domino | 700 | 4 200 |  |
| 2 |  | Scotche noir | 600 | 1 200 |  |
| 1 |  | Prise | 1 000 | 1 000 |  |
| 1 |  | Fiche male | 500 | 500 |  |
| 1 |  | Fil galvanise | 7 000 | 7 000 |  |
| 1 | Haut-Parleur |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 1 | Main-d’œuvre Electricien |  |  |  | 85 000 |
| Total |  |  |  |  | 1 193 900 |

DEVIS DU POSTE DE SANTE

|  | Désignation | P Unitaire | P Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panneau solaire 150w | 150 000 | 150 000 |  |
| 1 | Batterie 100Ah | 90 000 | 90 000 |  |
| 1 | Régulateur 12/15A | 45 000 | 45 000 |  |
| 2 | Interrupteur double allumage | 1 500 | 1 500 |  |
| 1 | Interrupteur simple allumage | 1 000 | 1 000 |  |
| 3 | Boite de dérivation | 3 000 | 3 000 |  |
| 2 | Douille complet | 12 000 | 12 000 |  |
| 1 | Père de domino | 2 000 | 2 000 |  |
| Total |  |  |  | 304 500 |

Total Général                                                             1 498 400 f CFA