## Construction Materials
List of construction materials
Renovation of Health Centre in Nekdot Village, Panjakent District, Tajikistan
Item English | Item Russian | unit of measurement | quantity | price per unit TJS | price total TJS
Alabaster | Алебастр | kg | 200 | 2 | 400
foundation bolt | Анкер | piece | 24 | 4 | 96
concrete bonding agent | бетоноконтакт | piece | 10 | 380 | 3800
craftmate | бита | piece | 6 | 12 | 72
paint roller | Валик | piece | 5 | 20 | 100
paint roller set | Валик набор | piece | 2 | 20 | 40
basket | ведро | piece | 8 | 20 | 160
nail 0.70 | гвоздь | kg | 10 | 18 | 180
primer adhesive for mixture | грунт для отсыпки | piece | 48 | 140 | 6720
claircode | грунтовка | piece | 15 | 38 | 570
primer coat | грунтовка для краски | piece | 12 | 240 | 2880
plastic doors | двери пластиковые | piece | 11 | 2000 | 22000
diamond disk | диск алмазный | piece | 4 | 50 | 200
cutting wheel | диск отрезной | piece | 10 | 5 | 50
cleaning disk | диск очистка | piece | 4 | 35 | 140
rawplug anchor | дюпель гвоздь | kg | 8 | 40 | 320
liquid nails | жидкий гвоздь | piece | 6 | 25 | 150
grout | Затирка | kg | 45 | 22 | 990
limewash | известь | piece | 300 | 1.5 | 450
brush | кисточка | piece | 8 | 15 | 120
PVA adhesive | клей ПВА | piece | 30 | 25 | 750
tile adhesive | клей плиточный | piece | 70 | 45 | 3150
drill bit | коронка | piece | 1 | 100 | 100
paint (ceiling) | краска для потолка | piece | 6 | 400 | 2400
paint (oil) for wall | Краска масляная для стены | piece | 30 | 125 | 3750
paint (flour) | краска половая | piece |  |  | 0
tile spacers | крестик | package | 12 | 20 | 240
knife | лезвия для ножа | piece | 5 | 8 | 40
masking tape | Малярный скотч | piece | 20 | 10 | 200
screed strip | Маяк | piece | 150 | 5 | 750
chocks | мель | piece | 10 | 12 | 120
garbage bag | Мусорный мешок | piece | 200 | 2.2 | 440
emery cloth | Наждак | piece | 40 | 12 | 480
thread | Нитка | piece | 8 | 12 | 96
construction foam | Пена монтажная | piece | 6 | 50 | 300
internal perfection angle | Перфоуголок | piece | 100 | 4 | 400
glows | Перчатка | piece | 40 | 4 | 160
sand | песок | truck | 2 | 1200 | 2400
crest | пик | piece | 2 | 40 | 80
tile for flour | плитка для пола | m2 | 120 | 120 | 14400
tile for wall | плитка для стены | m2 | 50 | 90 | 4500
carrier | подвес | piece | 100 | 2.2 | 220
window cill board | подоконник | piece | 12 | 120 | 1440
ROTBAND gypsum plaster | ротбанд | bag | 130 | 95 | 12350
screw with pressing backpad | саморез | kg | 10 | 40 | 400
screw drill | сверло | piece | 5 | 15 | 75
mesh tile | серпянка | piece | 10 | 30 | 300
net | сетка для штукатурки | piece | 15 | 120 | 1800
bowl | тазик | piece | 4 | 18 | 72
smoothing trowel | терка | piece | 4 | 15 | 60
Fugen | Фуген | piece | 20 | 95 | 1900
packaging film | Целлофан | meter | 15 | 10 | 150
cement | цемент | bag (50kg) | 160 | 65 | 10400
wooden plug | чопик | piece | 300 | 1 | 300
putty for gypsum | Шпаклевка гипс | piece | 35 | 70 | 2450
finishing putty | Шпаклевка финишная | piece | 20 | 85 | 1700
wooden beading | штапик | piece | 1 | 40 | 40
gypsum board | гипсокартон | piece | 28 | 80 | 2240
gypsum board for partition | Профиль для перегородка | piece | 90 | 35 | 3150
directive | Направляющие перего | piece | 40 | 30 | 1200
spalls | щебень | truck | 28 | 500 | 14000
SUBTOTAL:
Электричество/Electricity System
Light switch I | Выключатель I | piece | 12 | 18 | 216
Light switch II | Выключатель II | piece | 10 | 25 | 250
differential breaker | Дифференциальный автомат | piece | 2 | 120 | 240
insulating tape | Изолента | piece | 4 | 20 | 80
Cable 0.75 | Кабель 0.75 | meter | 150 | 3.5 | 525
Cable 3X10 | Кабель 3Х10 | meter | 120 | 7 | 840
Cable 3X2.5 | Кабель 3Х2.5 | meter | 200 | 4 | 800
Cable 3X4 | Кабель 3Х4 | meter | 300 | 4.5 | 1350
cable 3X6 | Кабель 3Х6 | meter | 120 | 5 | 600
Cable 3X8 | Кабель 3Х8 | meter | 100 | 6 | 600
cable for power generator | Кабель для электрогенератора | meter | 70 | 8 | 560
ground cable | Кабель заземления | meter | 100 | 20 | 2000
wireway | Кабель канал | meter | 50 | 6 | 300
lamps | лампа для освещения | piece | 18 | 120 | 2160
socket | Патрон | piece | 5 | 8 | 40
flat-cable jumber | Перемычка | piece | 30 | 8 | 240
junction box | распределительная коробка | piece | 8 | 10 | 80
three-phase cutoff switch | рубильник трехфазный | piece | 1 | 170 | 170
Protective cutout device | УЗО (устройство защитного отключения) | piece | 2 | 120 | 240
neutral bus | Шина нулевая | piece | 24 | 5 | 120
Circuit breaker 10A | Электрический автомат 10A | piece | 8 | 25 | 200
Circuit breaker 16A | Электрический автомат 16А | piece | 15 | 25 | 375
Circuit breaker 25A | Электрический автомат 25A | piece | 10 | 25 | 250
Electric service panel 12 | Электрощиток 12 | piece | 1 | 120 | 120
Clips | Клипс | piece | 15 | 15 | 225
Socket outlet I | Разетка1 | piece | 20 | 20 | 400
Socket outlet II | Разетка 2 | piece | 8 | 27 | 216
Electric service panel 124 | Электрощит 24 | piece | 1 | 200 | 200
SUBTOTAL:
Sanitary Engineering/Сантехника
Adaptor (20) | Адаптор (для трубы 20) | piece | 15 | 8 | 120
Taper joint (20) | Американка (20) | piece | 6 | 20 | 120
Increasor for pump | Американка для насоса | piece | 2 | 45 | 90
Valve (20) | Вентиль (20) | piece | 12 | 30 | 360
Valve (25) | Вентиль (25) | piece | 8 | 35 | 280
Boiler | водонагреватель | piece | 2 | 1500 | 3000
Clips (100mm) | Клипс для трубы 20 | piece | 100 | 2 | 200
bridge of valve | Мостик вентиля | piece | 10 | 6 | 60
Connector | Муфта ( для трубы 32) | piece | 20 | 3 | 60
Connector (100mm) | Муфта для трубы 20 | piece | 40 | 2 | 80
connector (50mm) | Муфта для трубы 50 | piece | 20 | 8 | 160
backflow preventer | Обратный клапан | piece | 2 | 120 | 240
Elbow pipe (20mm) 45˚ | Отвод 45гр для трубы 32 | piece | 30 | 3 | 90
Elbow pipe (40) 45˚ | Отвод 45гр. Для трубы 20 | piece | 30 | 2 | 60
Elbow pipe (50) 45˚ | Отвод 45гр. Для трубы 50 | piece | 20 | 6 | 120
Elbow pipe (20mm) 90˚ | Отвод 90гр для трубы 32 | piece | 40 | 3 | 120
Elbow pipe (40) 90˚ | Отвод 90гр. Для трубы 20 | piece | 50 | 2 | 100
Elbow pipe (50) 90˚ | Отвод 90гр. Для трубы 50 | piece | 30 | 6 | 180
jointing | Планка | piece | 4 | 20 | 80
rubber wash | Прикладка | piece | 20 | 5 | 100
Sink | Раковина | piece | 6 | 450 | 2700
sink siphon | Сифон | piece | 7 | 40 | 280
Basin mixer | Смеситель | piece | 7 | 280 | 1960
T-shape pipe (20) | Тройник (32/20) | meter | 20 | 3 | 60
T-shape pipe (76/76/50) | Тройник (50) | piece | 12 | 8 | 96
T-shape pipe (40:40/20) | Тройник для трубы 20 | piece | 20 | 3 | 60
Pipe (76mm) | Труба (20) для горячей воды | piece | 120 | 12 | 1440
Pipe (40mm) | Труба (20) для холодной воды | piece | 160 | 10 | 1600
Pipe (100mm) | Труба (32) | meter | 50 | 15 | 750
Pipe (76mm) | Труба (50) | meter | 100 | 15 | 1500
toilet bowl | Унитаз | piece | 1 | 700 | 700
bathtube | Ванна | piece | 1 | 1500 | 1500
vaccum pump | Насос вакумный | piece | 1 | 1800 | 1800
Hoose | Шланга | pair | 12 | 25 | 300
SUBTOTAL:
Heating System
Taper joint 45 | Американка 45 |  | 2 | 90 | 180
Taper joint 32 | Американка 32 | piece | 16 | 35 | 560
antifreeze substance | Антифриз | флакон шт | 5 | 500 | 2500
hot water radiator (12 units) | Батарея (12 секций) | piece | 8 | 1600 | 12800
Valve 45 | Вентиль 45 | piece | 2 | 55 | 110
safety assembly for boiler | Группа безопасности для котла | piece | 1 | 400 | 400
Clips | Клипс | piece | 55 | 6 | 330
Elbow pipe 150 | Отвод 150 | piece | 2 | 120 | 240
Collector | Коллектор | piece | 14 | 120 | 1680
Boiler | Котел | piece | 1 | 7000 | 7000
attachment device | Крепление | piece | 16 | 35 | 560
Connector 45 | Муфта 45 | piece | 20 | 6 | 120
Circulation Pump | Насос циркуляционный | piece | 1 | 1200 | 1200
Elbow pipe | Отвод | piece | 60 | 8 | 480
Elbow pipe 32 | Отвод 32 | piece | 50 | 6 | 300
transition adapter | Переходник | piece | 2 | 15 | 30
expansion tank | Расширительный бак | piece | 1 | 600 | 600
Special walve | Спец винтиль | piece | 20 | 100 | 2000
tubular heating element | Тэн для обогревателя | piece | 1 | 1200 | 1200
Temperature Sensor | Термодатчик | piece | 1 | 150 | 150
Temperature Regulator | Терморегулятор | piece | 1 | 600 | 600
T-shape pipe | Тройник | piece | 20 | 8 | 160
Pipe 45 | Труба 45 | meter | 120 | 30 | 3600
Pipe for chimney | Труба для дымохода | meter | 12 | 200 | 2400
Pipe 32 | Труба 32 | meter | 30 | 25 | 750
rawl plug | Чопик | piece | 60 | 2 | 120
Roof
metal roof board | Крыша: Доска | m3 | 8 | 5000 | 40000
ridge of roof | Конек для кровли | meter | 30 | 20 | 600
Galvanized sheet | Оцинкованный лист | meter | 24 | 65 | 1560
Pipe | Труба | meter | 20 | 12 | 240
screw with pressing backpad | саморез c прессшайбой | кг | 8 | 65 | 520
metal tile | Металлочерепица | мт | 200 | 150 | 30000
TOTAL |  |  |  |  | 275194
Contingency | 10 % of the total cost |  |  |  | 27519.4
302713.4
LABOR COST (35% of the total cost of construction materials |  |  |  |  | 105949.69
GRAND TOTAL in TJS |  |  |  |  | 408663.09
GRAND TOTAL IN USD |  |  |  |  | 36165
Exchange rate: USD 1 = TJS 11.3 as of December 2021